Aprobat prin Ordinul MM

nr.    9   din     17 ianuarie 2023

INSPECTORATUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

MD-2028, mun. Chişinău, şos. Hânceşti, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-24-21-00

e-mail: mediu@ipm.gov.md, www.ipm.gov.md

LISTA DE VERIFICARE

nr. 3.1

Protecţia resurselor acvatice

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

II. Persoana şi obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei__________________________________________________________________________

Sediul juridic, cod fiscal________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia___________________

____________________________________________________________________________________________

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea)_________________________________________

Sediul unităţii structurale/funcţionale ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) ____________________________________________

III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului1:

| Criteriul2 | Informaţia curentă (deţinută de IPM la data iniţierii controlului) | Gradul de risc | Informaţia curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul) | Informaţia revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul şi/sau subdomeniul activităţii economice a persoanei supuse controlului |  |  |  |  |
| Istoricul conformării prevederilor legislaţiei, inclusiv prescripţiilor |  |  |  |  |
| Deţinerea actelor permisive de mediu şi conformarea acestora |  |  |  |  |
| Amplasamentul unităţii supuse controlului în raport cu obiectele vulnerabile |  |  |  |  |
| Gestionarea apelor uzate |  |  |  |  |
| Existenţa sistemelor de management în domeniul mediului |  |  |  |  |

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. În cazul cînd se verifică mai multe domenii se completează doar un tabel separat pentru fiecare domeniu.

2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări

| Nr. d/o | Întrebări | Temeiul normativ | Conformitatea |  |  | Comentarii | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu | N/c |  |  |
| 1. | Persoana supusă controlului deţine autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei? | Art. 23 alin.(1) din Legea nr. 272/2011 apelor. |  |  |  |  | 20 |
| 2. | Persoana supusă controlului respectă condiţiile privind folosinţa raţională a apei conform Autorizaţiei? | Art. 28 alin.(2), lit. a) din Legea nr. 272/2011 apelor. |  |  |  |  | 20 |
| 3. | Persoana supusă controlului dispune de actul ce confirmă dreptul de proprietate, după caz gestiune/folosinţa a terenului pe care este amplasat obiectivului acvatic? | Art. 25 alin.(2), lit. a) din Legea nr. 272/2011 apelor. |  |  |  |  | 15 |
| 4. | Persoana supusă controlului dispune de contract pentru folosire sectorului de subsol (în cazul apelor subterane)? | Art. 25 alin.(2), lit. h) din Legea nr. 272/2011 apelor. |  |  |  |  | 10 |
| 5. | Persoana supusă controlului dispune de paşaportul prizei de apă? | Art. 25 alin.(2), lit. c) din Legea 272/2011 apelor; Pct. 33 din H.G nr. 931/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitatea apelor subterane. |  |  |  |  | 15 |
| 6. | Persoana supusă controlului dispune de regulament de exploatare a barajelor/iazurilor/lacurilor? | Art. 25 alin.(2), lit. d) din Legea nr. 272/2011 apelor; Pct. 2 şi 3 din H.G. nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. |  |  |  |  | 20 |
| 7. | Persoana supusă controlului respectă cerințele stipulate în regulament de exploatare a barajelor/iazurilor/ lacurilor? | Pct. 2 din H.G. nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. |  |  |  |  | 15 |
| 8. | Persoana supusă controlului ţine în stare funcţională echipamentele de măsurare a volumului de apă folosit? | Art. 28 alin.(2), lit. c) din Legea nr. 272/2011 apelor. |  |  |  |  | 20 |
| 9. | Persoana supusă controlului monitorizează, duce evidenţa şi raportează informaţia cu privire la volumul de apă folosit? | Art. 28 alin.(2), lit. d) din Legea nr. 272/2011 apelor; Pct. 1 şi 25 din H.G. nr. 835/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi raportarea apei folosite. |  |  |  |  | 15 |
| 10. | Persoana supusă controlului dispune de mira hidrografică? | Pct. 71 alin.(1) din H.G. nr. 977 din 16.08.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. |  |  |  |  | 20 |
| 11. | Persoana supusă controlului respectă zonele de protecţie a apelor de suprafaţă? | Art. 6, art. 13 din Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă. |  |  |  |  | 20 |
| 12. | Persoana supusă controlului asigură zona de protecţie sanitară a prizei de apă? | Art.28 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 272/2011 apelor; Pct. 33 şi 34 din H.G. nr. 949/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apa. |  |  |  |  | 20 |
| 13. | Persoana supusă controlului aplică soluţii tehnice pentru asigurarea evitării pierderilor de apă? | Art. 47 lit. c) din Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător. |  |  |  |  | 15 |
| 14. | Persoana supusă controlului dispune de contract de receptare /transportare a apelor uzate pentru epurarea în cazul lipsei propriului _sistem? | Art. 25 alin.(2) lit. i) din Legea nr. 272/2011 apelor; Pct. 2 subpct. 1) lit. c) din H.G. nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. |  |  |  |  | 15 |
| 15. | Persoana supusă controlului asigură preepurarea apelor uzate la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în reţeaua de canalizare? | Art. 47 lit. b) din Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător; Pct. 10 din H.G. nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. |  |  |  |  | 20 |
| 16. | Persoana supusă controlului asigură epurarea apelor uzate la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în apele de suprataţă/terenuri? | Pct. 26, pct. 51 din H.G. nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. |  |  |  |  | 20 |
| 17. | Persoana supusă controlului efectuiază monitoringul calităţii apei uzate epurate/preepurate? | Pct. 33, pct.34, pct. 36 din H.G. nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. |  |  |  |  | 20 |
| 18. | Persoana supusă controlului exploateză corespunzător şi ţine în stare funcţională sitemele de colectare, precum şi epurare/preepurare a apelor uzate? | Art. 39 lit. d) din Legea nr. 272/2011 apelor; Art. 14 lit. f) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare; Pct. 191, pct. 28 din H.G. nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. |  |  |  |  | 20 |
| 19. | Persoana supusă contolului respectă condiţiile de depozitare/gestionare a namolului ca rezultat al procesului de epurare? | Art. 39 lit. d) din Legea nr. 272/2011 apelor; Pct.41, pct. 42, pct 43 din H.G. nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. |  |  |  |  | 20 |
| 20. | Persoana supusă controlului respectă condiţiile de deversare a apelor neepurate, poluate termic, contaminate cu germeni patogeni şi paraziţi sau a produselor petroliere? | Art. 45 lit. a) din Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător. |  |  |  |  | 20 |
| 21. | Persoana supusă controlului respectă valorile – limită de emisie a deversării substanţelor periculoase? | Art.36 alin. (1), lit a) din Legea 272/2011 apelor; Pct. 11 din H.G. nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. |  |  |  |  | 20 |
| 22. | Persoana supusă controlului deversează/depozitează în apele de suprafaţă şi în apele albiile acestora sau în zonele de protecţie a apelor deşeurilor de orice natură? | Art. 45 lit. b) din Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător. |  |  |  |  | 20 |
| 23. | Persona supusă controlului evacuiază apa de drenaj în temeiul condiţiilor de deversare? | Art. 44 din Legea nr. 272/2011 apelor. |  |  |  |  | 15 |
| 24. | Persoana supusă controlului dispune de avizul expertizei ecologice de stat/acordul de mediu întru efectuarea activităţilor economice/construcţii în zona de protecţie a obiectivelor acvatice? | Art. 13 alin. (2) din Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă. |  |  |  |  | 20 |
| 25. | Persoana supusă controlului duce evidenţa calităţii apelor de suprafaţă în locurile de staţionare a transportului naval? | Art. 49 din Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător. |  |  |  |  | 20 |
| 26. | Persoana supusă controlului efectuează plata pentru poluarea mediului în termenii stabiliți? | Art. 9, art. 14 alin. (3) din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului. |  |  |  |  | 10 |
| 27. | Sunt corecte calculele plății pentru poluarea mediului? | Art. 15 alin. (3) din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului. |  |  |  |  | 10 |

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

| Încălcări | Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate) | Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%) | Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate) | Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

| Calificarea încălcărilor | Punctajul |
| --- | --- |
| Minore | 1 – 5 |
| Grave | 6 – 10 |
| Foarte grave | 11 – 20 |

VII. Lista actelor normative relevante:

| Nr. d/o. | Indicativul | Titlul |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr. 272 din 23.11.2011 | apelor |
| 2. | Legea nr.1540 din 25.02.1998 | privind plata pentru poluarea mediului |
| 2. | Legea nr. 1515 din 16.06.1993 | privind protecţia mediului înconjurător |
| 3. | Legea nr. 440 din 27.04.1995 | cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă |
| 4. | Legea nr. 303 din 13.12.2013 | privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare |
| 5. | Hotărârea Guvernului nr. 835 din 29.10.2013 | pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi raportarea apei folosite |
| 6. | Hotărârea Guvernului nr. 931 din 20.11.2013 | pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane |
| 7. | Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 | pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale |
| 8. | Hotărârea Guvernului nr. 977 din 16.08.2016 | cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor |
| 9. | Hotărârea Guvernului nr. 949 din 25.11.2013 | pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apa |

Întocmită la data de _________________________________

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

___________________________                   __________________                __________________________

Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoştinţă

_________________________                   __________________                __________________________

Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoştinţă